## Módulo FV
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Alto | Ancho | Largo | Potencia máx. (Pmax)
CS3L-360MS | CS3L-360MS | Fotovoltaico | Módulo FV | 187 | 0 | 35 | 1048 | 1765 | 360
CS3N-400MS | CS3N-400MS | Fotovoltaico | Módulo FV | 208 | 0 | 35 | 1048 | 1940 | 400
CS3W-450MS | CS3W-450MS | Fotovoltaico | Módulo FV | 234 | 0 | 35 | 1048 | 2108 | 450 | Valores fijos
CS6W-550MS | CS6W-550MS | Fotovoltaico | Módulo FV | 286 | 0 | 35 | 1134 | 2261 | 550 | Columnas obligatorias
CS7L-600MS | CS7L-600MS | Fotovoltaico | Módulo FV | 312 | 0 | 35 | 1303 | 2172 | 600
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Estructura
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Tipo estructura
Contrapeso | Contrapeso | Fotovoltaico | Estructura | 31.25 | 25 | Inclinado
ESTRUCTURA COPLANAR | Estructura coplanar | Fotovoltaico | Estructura | 0 | 0 | Coplanar
ESTRUCTURA INCLINADA COPLANAR | Estructura inclinada | Fotovoltaico | Estructura | 0 | 0 | Inclinado
ESTRUCTURA COPLANAR INCLINADA | Estructura para instalación en Terreno | Fotovoltaico | Estructura | 0 | 0 | Suelo
ESTRUCTURA INCLINADA INCLINADA | Marquesinas | Fotovoltaico | Estructura | 0 | 0 | Marquesina
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.
Note on G1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores que admite este campo son solamente: Inclinado, Coplanar, Suelo, Marquesina, Contrapesada, Este-Oeste,

## Batería
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Capacidad de almacenamiento utilizable de batería
BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | BYD Battery-Box Premium HVM 8.3 | Fotovoltaico | Batería | 8087.5 | 6470 | 8280
BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 16.0 | Fotovoltaico | Batería | 14201.25 | 11361 | 16000
BYD Battery-Box Premium LVS 20.0 | BYD Battery-Box Premium LVS 20.0 | Fotovoltaico | Batería | 17481.25 | 13985 | 20000
Batería Litio LG Chem Resu 10 | Batería Litio LG Chem Resu 10 | Fotovoltaico | Batería | 5154.27 | 4123.41 | 8800
Huawei LUNA2000-5-S0 | Huawei LUNA2000-5-S0 | Fotovoltaico | Batería | 1983.15 | 1586.52 | 5000
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Inversor de red
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Potencia nominal de salida (Recomendado) | Tipo de fase
Primo 3.0-1 | Inversor de red Fronius Primo 3.0-1 | Fotovoltaico | Inversor de red | 780 | 500 | 3000 | Monofásico
Primo 3.5-1 | Inversor de red Fronius Primo 3.5-1 | Fotovoltaico | Inversor de red | 554 | 352 | 3500 | Monofásico
Primo 3.6-1 | Inversor de red Fronius Primo 3.6-1 | Fotovoltaico | Inversor de red | 340 | 257 | 3600 | Monofásico
Primo 4.0-1 | Inversor de red Fronius Primo 4.0-1 | Fotovoltaico | Inversor de red | 780 | 523 | 4000 | Monofásico
Primo 4.6-1 | Inversor de red Fronius Primo 4.6-1 | Fotovoltaico | Inversor de red | 340 | 410 | 4600 | Monofásico
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores que admite este campo son solamente: Monofásico, Trifásico.

## Inversor híbrido
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Potencia nominal de salida (Recomendado) | Tipo de fase
STP4.0-3AV-40 | SMA Sunny Tripower 4.0 | Fotovoltaico | Inversor híbrido | 1490.75 | 1192.6 | 4000 | Monofásico
STP6.0-3AV-40 | SMA Sunny Tripower 6.0 | Fotovoltaico | Inversor híbrido | 1480.82 | 1184.66 | 6000 | Monofásico
STP8.0-3AV-40 | SMA Sunny Tripower 8.0 | Fotovoltaico | Inversor híbrido | 1776.9 | 1421.57 | 8000 | Monofásico
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.
Note on H1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores que admite este campo son solamente: Monofásico, Trifásico.

## Microinversores
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste | Potencia máx. de entrada
ENP:IQ7A-72-M-INT | Microinversor Enhase IQ7A | Fotovoltaico | Microinversores | 0 | 0 | 440,00 W
ENP:IQ7-60-M-INT | Microinversor Enphase IQ7 | Fotovoltaico | Microinversores | 0 | 0 | 440,00 W
ENP:IQ7PLUS-72-M-INT | Microinversor Enphase IQ7 + | Fotovoltaico | Microinversores | 156.71 | 109.7 | 440,00 W
ENP:IQ7X-96-2-INT | Microinversor Enphase IQ7X | Fotovoltaico | Microinversores | 0 | 0 | 440,00 W
ENP:IQ8AC-72-M-INT | Microinversor Enphase IQ8AC | Fotovoltaico | Microinversores | 0 | 0 | 440,00 W
ENP:IQ8HC-72-M-INT | Microinversor Enphase IQ8HC | Fotovoltaico | Microinversores | 0 | 0 | 440,00 W
ENP:IQ8P-72-M-INT | Microinversor Enphase IQ8P | Fotovoltaico | Microinversores | 185 | 185 | 440,00 W
MICRO IQ7 PLUS s | Microinverter IQ7+ (440Wp) | Fotovoltaico | Microinversores | 171.92 | 132.25 | 440,00 W
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Cajas eléctricas
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
Sungrow Smart Communication Box COM100 | Sungrow Smart Communication Box COM100 | Fotovoltaico | Cajas eléctricas | 0 | 0
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Protección sobretensiones
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
Cuadro protecciones inversor Monofásico | Cuadro protecciones inversor Monofásico | Fotovoltaico | Protección sobretensiones | 0 | 0
Cuadro protecciones inversor Trifásico | Cuadro protecciones inversor Trifásico | Fotovoltaico | Protección sobretensiones | 0 | 0
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Mantenimiento
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
MANTENIMIENTO PLANTA | Mantenimiento planta | Fotovoltaico | Mantenimiento | 1000 | 900
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Procedimientos
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
DIRECCION OBRA | Dirección Obra | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
EJECUCION OBRA | Ejecución Obra | Fotovoltaico | Procedimientos | 1500 | 800
Extension garantias | Extensión de garantías | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
Garantías | Garantías | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
INGENIERIA PERMISOS EMPRESAS | Ingeniería y permisos empresas | Fotovoltaico | Procedimientos | 35 | 30
INGENIERIA PERMISOS RESIDENCIAL | Ingeniería y permisos residencial | Fotovoltaico | Procedimientos | 750 | 600
Logística | Logística | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
Obra civil | Obra civil | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
OTROS | Otros | Fotovoltaico | Procedimientos | 0 | 0
SEGURIDAD SALUD | Seguridad y Salud | Fotovoltaico | Procedimientos | 500 | 100
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Mano de obra
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
Mano de obra | Mano de obra | Fotovoltaico | Mano de obra | 0 | 0
SEGURO | Seguro | Fotovoltaico | Mano de obra | 100 | 90
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Sensores
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
DDSU666-H | Huawei Smart Power Sensor | Fotovoltaico | Sensores | 82.35 | 65.88
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.

## Contador
Referencia | Nombre | Catálogo | Nombre de la categoría | Precio de venta | Precio de coste
Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | Fronius Smart Meter TS 5kA-3 | Fotovoltaico | Contador | 405 | 324
Note on B1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Intenta que el nombre sea fácil de recordar para poder localizar el producto usando los diferentes buscadores dentro de Wattwin.
Note on C1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: Los valores admitidos son los catálogos de tu espacio, los que hay por defecto son: Fotovoltaico, Aerotermia, Punto de Recarga.
Note on D1: [Comentario encadenado] Su versión de Excel le permite leer este comentario encadenado; sin embargo, las ediciones que se apliquen se quitarán si el archivo se abre en una versión más reciente de Excel. Más información: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comentario: El valor de esta columna no se puede cambiar.